

Aus Sicherheitsgründen wurden im CEVI-HUUS 6 Rauchmelder montiert: 
[image: image1.jpg]w
*
!
w





Standorte der Rauchmelder
Erdgeschoss:
- im Gang vor dem Werkraum




- im Universalzimmer / Schlafraum

Obergeschoss:
- im Treppenhaus




- in allen 3 Schlafzimmern

( In diesen Räumen ist die Verwendung von Kerzen verboten! 
( Im ganzen Gebäude gilt ein Rauchverbot!
Wenn ein Rauchmelder in einem Zimmer Rauch feststellt, ertöt automatisch ein lautes Pfeifsignal bei allen Rauchmeldern im ganzen Haus. Das Alarmsignal hält so lange an, bis die Rauchmelder keinen Rauch mehr erkennen. 
(Das dauert z.B. beim Rauch einer ausgeblasenen Kerze etwa 5 Minuten lang!)
( Eine Rückstellung des Alarmes ist nicht möglich!
Aus diesem Grund dürfen Kerzen nur im Essraum, im Spielzimmer oder in der Küche verwendet werden. In diesen Räumen (sowie in den Toiletten) sind keine Rauchmelder installiert! Nach dem Auslöschen von brennenden Kerzen bitte die Zimmertüren schliessen, damit der Rauch nicht in andere Zimmer dringen kann!
Wichtig:
Der Alarm ist nur Gebäudeintern hörbar! Es gibt keine Aussen-Sirene
[image: image2.jpg]GIT:




und kein direktes Aufgebot der Feuerwehr! 

Im Ernstfall muss deshalb immer die Feuerwehr 

über die Notruf-Nummer 118 aufgeboten werden! 

Adresse: 
CEVI-HUUS,  Chrämerweg 19,  4856 Glashütten,  062 926 00 13
Treffpunkt:
Bei einem Alarm treffen sich alle Personen bei der Arena!
Hinweis:
Im Normalfall blinken die Rauchmelder ca. alle 15 Sekunden einmal. 
Das ist ein Zeichen dafür, dass die Rauchmelder korrekt funktionieren.
Achtung:
Es ist verboten, Testalarme auszulösen oder an den Meldern 

Manipulationen vorzunehmen! Bei einem Defekt werden dem 

Verursacher Fr. 200.- pro Rauchmelder in Rechnung gestellt.


Glashütten, den 12.12.12

 Der Präsident: David Künzli

